Příloha č. 6: Technická specifikace

Klinkenbergův porozimetr a permeametr musí splňovat následující kritéria:

| # Parametr | # Požadované technické parametry | # Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Základní a doplňkové vybavení | - systém využívající elektronicky řízeného olejového čerpadla, které přes pryžovou objímku vytváří tlak (vrstevní tlak) na vzorek vrtného jádra (maximální tlak 65 MPa) - pryžová objímka konstruovaná ve dvou variantách (pro průměr vrtného jádra 2,54 a 3,81 cm), přičemž výměna objímky by neměla trvat déle než 5 min) - rozsah měření propustnosti od 0,001 mD do 5000 mD - aparatura musí být vybavena systémem pro sběr, ukládání a vyhodnocení získaných výsledků měření | Uchazeč uvede příslušné parametry nabízeného zařízení. |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku. Dodavatel dále doplní:

Výrobce:

Typové označení výrobků: