Příloha č. 1: Technické podmínky

Sušárna musí splňovat následující kritéria:

| Funkce | Požadovaná hodnota | Hodnota – uvede uchazeč |
| --- | --- | --- |
| Regulační rozsah teplot | minimálním rozsah 30 °C až 200 °C | hodnota |
| Vnitřní objem sušící komory | minimálně 240 litrů | hodnota |
| Minimální vnitřní rozměry komory | (VxŠxH): 600x800x500 | hodnota |
| Způsob cirkulace vzduchu v komoře | nucená pomocí ventilátoru | ANO/NE |
| Maximální počet polic | min. 6 vyjímatelných polic | hodnota |
| Materiálové provedení komory sušárny | nerezovém provedení | ANO/NE |
| Displej | součást sušárny se zobrazením skutečné a zvolené teploty uvnitř komory | ANO/NE |
| Příkon | maximálně 3 kW | hodnota |
| Napájení | 230 V, 50 Hz | hodnota |

Údaje doplní dodavatel v souladu s  technickými údaji nabízeného výrobku. Dodavatel dále doplní:

Výrobce:

Typové označení výrobků: