Příloha č. 1: Technické podmínky

Zařízení pro temperování vzorků (kapalin) musí splňovat následující kritéria:

| Funkce | Požadovaná hodnota | Hodnota – uvede uchazeč |
| --- | --- | --- |
| Teplotní rozsah: | +5 °C nad teplotu okolí až 200 °C |  |
| Přesnost: | ± 1,5 °C |  |
| Displej: | Digitální LCD |  |
| Časovač: | 0...99 h 59 min |  |
| Napájení: | 230V, 50Hz |  |
| Použitý materiál: | nerezová vana |  |
| Součástí příslušenství medium | olej |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s  technickými údaji nabízeného výrobku. Dodavatel dále doplní:

Výrobce:

Typové označení výrobků: