Příloha č. 1: Technické podmínky

Vážící most 1m x 1 m musí splňovat následující kritéria:

| Funkce | Požadovaná hodnota | Hodnota – uvede uchazeč |
| --- | --- | --- |
| Rozsah váhy - 0 až 300 kg - 0 až 600 kg | se stupnicí 0,1 kg se stupnicí 0,2 kg | hodnota |
| Rozměry vážícího mostu | 1000 mm x 1000 mm | hodnota |
| Provozní podmínky- minimální rozsah: | 0 až 40 °C | hodnota |
| Napětí | 230 V | hodnota |

Údaje doplní dodavatel v souladu s  technickými údaji nabízeného výrobku. Dodavatel dále doplní:

Výrobce:

Typové označení výrobků: