Příloha č. 1: Technické podmínky

Vibrační laboratorní mlýn s pneumatickým upínáním mlecí misky musí splňovat následující kritéria:

| Funkce | Požadovaná hodnota | Hodnota – uvede uchazeč |
| --- | --- | --- |
| Max vstupní zrno | min. 10 mm | hodnota |
| Výstupní zrno | max. 0,045 mm | hodnota |
| Doba mletí vzorku | max. 15 min. | hodnota |
| otáčky el. motoru | min. 1000 ot/min | hodnota |
| Příkon | max 1.5 kW | hodnota |
| Napájecí napětí | 3 x 380V, 50 Hz nebo 230 V | hodnota |
| Hladina hluku | max. LA – 85 dB | hodnota |
| Hmotnost | max. 120 kg | hodnota |

Údaje doplní dodavatel v souladu s  technickými údaji nabízeného výrobku. Dodavatel dále doplní:

Výrobce:

Typové označení výrobků: