Příloha č. 1: Technické podmínky

Endoskop musí splňovat následující kritéria:

| Funkce | Požadovaná hodnota | Hodnota – uvede uchazeč |
| --- | --- | --- |
| Požadavky na endoskop |  |  |
| zobrazení fotografií a videa na displeji nebo externím monitoru, | ANO | ANO/NE |
| systém NTSC a PAL | ANO | ANO/NE |
| obrazový senzor CMOS | ANO | ANO/NE |
| formát: zhuštěný: MPEG4, Obrázkový: JPEG (640 x 480), Video: ASF (320 x 240) | ANO | ANO/NE |
| obrazovka min. 3,5“ | ANO | ANO/NE |
| přenos dat do počítače pomocí USB připojení | ANO | ANO/NE |
| stupeň ochrany IP67 | ANO | ANO/NE |
| Požadavky na vybavení |  |  |
| minimální délka vodotěsné sondy 3 m, | ANO | ANO/NE |
| osvětlení měřeného místa | ANO | ANO/NE |
| vyměnitelné zrcadlové nástavce pro boční záběry (35°, 45°, 60°) | ANO | ANO/NE |
| kufr pro transport zařízení | ANO | ANO/NE |
| 2x karta paměťová min. 4 GB | ANO | ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s  technickými údaji nabízeného výrobku. Dodavatel dále doplní:

Výrobce:

Typové označení výrobků: