Příloha č. 1: Technické podmínky

Multifunkční přstroj musí splňovat následující kritéria:

| Funkce | Požadovaná hodnota | Hodnota – uvede uchazeč |
| --- | --- | --- |
| měření teploty do 1000 °C – termočlánky typu Pt100 nebo K, možnost připojení dalších typů výhodou | ANO | ANO/NE |
| měření diferenčního tlaku v rozsahu – 2,5 až + 2,5 kPa | ANO | ANO/NE |
| měření rychlosti proudění plynu | ANO | ANO/NE |
| propojovací kabel pro přenos dat do počítače | ANO | ANO/NE |
| Požadavky na vybavení: |  |  |
| kufřík a ochranný kryt pro měřící přístroj | ANO | ANO/NE |
| Pitotova trubice o délce 500 mm | ANO | ANO/NE |
| akumulátor pro měřící přístroj | ANO | ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s  technickými údaji nabízeného výrobku. Dodavatel dále doplní:

Výrobce:

Typové označení výrobků: